|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ****355047, Ставропольский край, г.Ставрополь. пер.Макарова,1 тел.(8652) 392632,391501 ОГРН 1022601982204****ИНН/КПП 2636021120/263601001**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**Исполняющий обязанности руководителя****комитета образования администрации** **города Ставрополя, заместитель руководителя** **комитета образования администрации города Ставрополя****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шиянов А.В.** | УТВЕРЖДАЮДиректор МБОУ СОШ № 34г. Ставрополя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Борисенко г. Ставрополя |
|  |  |

СОГЛАСОВАНОПредседатель Ставропольской городскойорганизации Всероссийского обществаинвалидов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Полтавцев **Паспорт доступности****объекта социальной инфраструктуры** ***Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения******средней общеобразовательной школы №34 города Ставрополя***город Ставропольпереулок Макарова, 1 |

1. **Общие сведения об объекте**

**1.1.**Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

**1.2.**Назначение: ***образовательное***

**1.3.**Адрес объекта: ***355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1.***

**1.4.**Сведения о размещении объекта:

-***школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г.***

- наличие земельного участка ***да; 6186***кв. м

**1.5.**Год постройки здания: ***Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983.,*** последнего капитального ремонта: ***2008г***

**1.6.**Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – 2022.***

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.7.**Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

**1.8.**Юридический адрес организации (учреждения): ***355001 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32 e-mail: sch\_34@stavadm.ru***

**1.9.**Основание для пользования объектом:***оперативное управление***

**1.10.**Форма собственности: ***муниципальная***

**1.11.**Территориальная принадлежность***: муниципальная***

**1.12.**Вышестоящая организация: ***Комитет образования администрации города Ставрополя***

**1.13.**Адрес вышестоящей организации, другие координаты***:***  ***355037 Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-70-15, e - mail:******obrazovanie@stavadm.ru***

1. **Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: ***образование***

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети***

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): **О, С, Г, У**

2.4. Виды услуг: ***образовательные***

2.5 Форма оказания услуг: ***на объекте, дистанционно***

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  ***825 человек***

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***да***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ***до остановки «34 школа»***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: ***100м***

3.2.2.      время движения (пешком): ***3-5 мин***

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:***есть***

3.2.4.      Перекрестки: ***регулируемые***

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6.      Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

 **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта\***(формы обслуживания) |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|   | *в том числе инвалиды:* |   |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

 **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон \*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И**  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДУ** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ (С,Г,У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И**  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ** |
|  | Все зоны и участки | **ДЧ** |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

 **3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения:** **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 2. | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 **4.2.**Период проведения работ: по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения по плану

**4.3.**Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: ***беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания некоторых категорий инвалидов (С, Г,У)***

**4.4.**Для принятия решения ***требуется****:*

***1. Согласование работ с надзорными органами.***

 ***2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.***

**4.5.**Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:***да***

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (*информации об объекте*) от «11» октября 2021 г.,

Акта обследования объекта от «11» октября 2021 г.

Приложение № 1

**АНКЕТА**

(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

«11» октября 2021г.

1. **Общие сведения об объекте**

**1.1.**Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

**1.2.**Назначение: ***образовательное***

**1.3.**Адрес объекта: ***355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1.***

**1.4.**Сведения о размещении объекта:

-***школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г.***

- наличие земельного участка ***да; 6186***кв. м

**1.5.**Год постройки здания: ***Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983.,*** последнего капитального ремонта: ***2008г***

**1.6.**Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – 2022г.***

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.7.**Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

**1.8.**Юридический адрес организации (учреждения): ***355001 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32 e-mail: sch\_34@stavadm.ru***

**1.9.**Основание для пользования объектом:***оперативное управление***

**1.10.**Форма собственности: ***муниципальная***

**1.11.**Территориальная принадлежность***: муниципальная***

**1.12.**Вышестоящая организация: ***Комитет образования администрации города Ставрополя***

**1.13.**Адрес вышестоящей организации, другие координаты***:***  ***355037 Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-70-15, e - mail:******obrazovanie@stavadm.ru***

1. **Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: ***образование***

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети***

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Виды услуг: ***образовательные***

2.5 Форма оказания услуг: ***на объекте, дистанционно***

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  ***825 человек***

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***да***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ***до остановки «34 школа»***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: ***100м***

3.2.2.      время движения (пешком): ***3-5 мин***

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:***есть***

3.2.4.      Перекрестки: ***регулируемые***

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6.      Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

 **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта\***(формы обслуживания) |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|   | *в том числе инвалиды:* |   |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

 **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон \*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И**  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДУ** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ (С,Г,У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И**  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ** |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

 **3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения:** **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 2. | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_Борисенко Татьяна Павловна, директора МБОУ СОШ №34 г.Ставрополя 39-26-32\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

объекта социальной инфраструктуры

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. **Общие сведения об объекте**

**1.1.**Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

 **1.2.**Назначение: ***образовательное***

**1.3.**Адрес объекта: ***355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1.***

**1.4.**Сведения о размещении объекта:

-***школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г.***

- наличие земельного участка ***да; 6186***кв. м

**1.5.**Год постройки здания: ***Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983.,*** последнего капитального ремонта: ***2008г* 1.6.**Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – 2022г.***

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.7.**Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя***

**1.8.**Юридический адрес организации (учреждения): ***355001 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова, 1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32 e-mail: sch\_34@stavadm.ru***

**1.9.**Основание для пользования объектом:***оперативное управление***

**1.10.**Форма собственности: ***муниципальная***

**1.11.**Территориальная принадлежность***: муниципальная***

**1.12.**Вышестоящая организация: ***Комитет образования администрации города Ставрополя***

**1.13.**Адрес вышестоящей организации, другие координаты***:***  ***355037 Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-70-15, e - mail:****obrazovanie@stavadm.ru*

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: ***образование***

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети***

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Виды услуг: ***образовательные***

2.5 Форма оказания услуг: ***на объекте, дистанционно***

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  ***825 человек***

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***да***

1. **Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ***до остановки «34 школа»***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: ***100м***

3.2.2.      время движения (пешком): ***3-5 мин***

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:***есть***

3.2.4.      Перекрестки: ***регулируемые***

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6.      Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

 **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта\***(формы обслуживания) |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|   | *в том числе инвалиды:* |   |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

 **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон \*\***

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И**  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДУ** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ (С,Г,У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И**  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ** |

 **3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения:** **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 2. | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 **4.2.**Период проведения работ: по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения по плану

**4.3.**Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: ***беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания некоторых категорий инвалидов (С, Г,У)***

**4.4.**Для принятия решения ***требуется****:*

***1. Согласование работ с надзорными органами.***

 ***2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.***

**4.5.**Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:***да***

**5. Особые отметки**

***Приложения***

|  |
| --- |
| **Результаты обследования:** |
| 1. | Территории, прилегающей к объекту |  |  |  |
| 2. | Входа (входов) в здание |  |  |  |
| 3. | Путей движения в здании |  |  |  |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения****средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя** Члены рабочей группы:заместитель по АХЧ Юрина Т.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заместитель по УВР Портянко И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_социальный педагог Гридина Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата обследования: «11» октября 2021г. |  | Т.П.Борисенко |

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | 1, 2 | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | *С, Г, У* | Приобретение и установка | ТР |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | 3 | Отсутствие прорезиненной плитки | *С, Г, У* | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | КР |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | 4 | Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени | *С, Г, У* | Приобретение и установка  | ТР |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | - | Отсутствие пандуса | *К, О* | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | КР |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет |  - | Отсутствие автостоянки и парковки | *К, С, Г, У* | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | Индивидуальное решение с ТСР |
|  1.6 | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | специально выделенной зоны или участка | *С, Г, У* | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования)  | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
| Пункт функционально-планировочного элемента | Фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | *ДЧ-И (С, Г, У)* |  | 1 - 4 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (С, Г, У).**

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет |  фото | Содержание | Значимодля инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть | 5 |  Отсутствие тактильных пиктограмм |  *С, Г, У* | Приобретение и установка | ТР |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | Отсутствие пандуса | *К, О* | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | КР |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5 | Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени | *С, Г, У* | Приобретение и установка  | ТР |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 5 | Отсутствуют фиксаторы  | К, О, С | Установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто | Капитальный ремонт |
| 2.5. | Тамбур | нет | - |  | *С, Г, У* | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.6 | Лестница (наружная) | есть | - |  Отсутствие тактильных пиктограмм |  *С,Г, У* | Приобретение и установка | ТР |
| **Запасной вход слева** |
| 2.7 | Лестница (наружная) | нет | 6 |  -  | - | - | - |
| 2.8 | Пандус (наружный) | есть | 10, 11 | Нет замечаний | К, О | - | КР |
| 2.9 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 7 | Не соответствует нормам, отсутствует кнопка вызова сотрудника | К, О, С | Привести в соответствие, установить кнопку вызов сотрудника | КР |
| 2.10 | Дверь (входная) | есть | 7 | Отсутствуют фиксаторы  | К, О, С | Установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто | КР |
| 2.11 | Тамбур | нет |  | - | - | - | - |
| 2.12 | ОБЩИЕтребования к зоне | - | - | Отсутствуют информационные таблички, отсутствуют: кнопка вызова сотрудника, фиксаторы дверей | О, Г, С | Установить таблички на запасном выходе, перила ограждения, кнопку вызова сотрудника, фиксаторы дверей | КР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования)  | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
| фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У) | 5, 6, 7, 10, 11 | Капитальный ремонт |

\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 9 | Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | Установитьинформационные таблички о препятствиях | ТР |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть | 12 | Ширина марша соответствует норме(11 ступеней),отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, тактильные полосы,предупреждающие об указании перил | О, К, С | Установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | КР ТР |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | Пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К,О, С | Установить невозможнотолько при реконструкции здания,установить поручни | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  |
| 3.4 | Пути эвакуации | есть | - | Узкие пути эвакуации по ширине | К, О, С | - | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  |
| 3.5  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях,отсутствуют тактильные предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | Установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами    | КР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования)  | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
| Фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И (О, С, Г) | 9, 12 | Капитальный ремонт |

\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | Пороги в дверном проеме. Отсутствие свободного пространства и зон для самостоятельного разворота инвалидов | - |  | КР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Прилавочная | нет |  |  |  |  |  |
|   | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками о назначении помещений | ТР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования)  | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования |
| Фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (С) | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | Фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | 13-16 | Имеются пороги при входе в туалеты,отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,не оборудованыдвухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,отсутствует аварийное освещение,отсутствуют поручни и опоры,отсутствуют крючки для костылей | К, С, О, Г | Расширить дверной проем,установить поручни и опоры,устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель),установить крючки для костылей, оборудовать кнопкой вызова | КР, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Гардеробная | есть |  | Замечаний нет | - | - | - |
| 5.4  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | Отсутствуют информирующие таблички о назначении помещений,розетки и выключатели расположены на высоте 0,8,отсутствуют предупреждающие тактильные средстваоб опасностях | С, Г, О, К | Установить информирующие таблички о назначении помещений с дублированием рельефными буквами,установить предупреждающие тактильные маячки | КР, индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования)  | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
| Фото |
| **Санитарно-гигиенические помещения** | ДЧ (О, С, Г) | 13 - 16 | КР |

\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения

 **I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| **есть/ нет** | **Фото** | **Содержание** | **Значимо для инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 17 | Отсутствует электронное табло, с бегущей строкой,с возможностью звукового оповещения,часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | Обновить информационные таблички о назначении помещений и специалистах согласно требованиям,приобрести электронное табло | ТР,индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть | 18 | Установлена звуковая сигнализация оповещения о пожаре | С, Г, О, К | Установить акустические средства предупреждения об опасностях | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | Установитьтактильные средства предупреждения об опасностях | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  6.4 | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | Отсутствует световая, тактильная, акустическая системы предупреждения | С | Установить дублирующую световую сигнализацию в здании, тактильную и акустическую системы предупреждения | ТР,индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
|  Фото |
|  **Системы информации на объекте** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 17 - 18 | Текущий ремонт,индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как условно (с дополнительной помощью) доступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**